## SUMMARY
| 2023-2024 | 2022-2023 |  |  | 2023-2024 | 2022-2023
Month | kWh | kWh | Difference | Month | kWh | kWh | Difference | 23-24 | 22-23
Sept | 167231 | 144500 | -15.73% | Sept | 17728.21 | 17001.14 | -4.277% | 0.10601 | 0.11765 | 9.897%
Oct | 140657 | 124538 | -12.94% | Oct | 15450.99 | 15840.15 | 2.457% | 0.10985 | 0.12719 | 13.64%
Nov | 121790 | 115235 | -5.688% | Nov | 13573.64 | 13926.65 | 2.535% | 0.11145 | 0.12085 | 7.781%
Dec | 131386 | 128139 | -2.534% | Dec | 14021.49 | 14154.96 | 0.9429% | 0.10672 | 0.11047 | 3.391%
Jan | 163407 | 151531 | -7.837% | Jan | 15585.64 | 16237.69 | 4.016% | 0.095379 | 0.10716 | 10.99%
Feb | 139858 | 126533 | -10.53% | Feb | 14169.55 | 13440.35 | -5.425% | 0.10131 | 0.10622 | 4.619%
Mar | 128547 | 132724 | 3.147% | Mar | 13558.73 | 14340.02 | 5.448% | 0.10548 | 0.10804 | 2.376%
Apr | 134663 | 137376 | 1.975% | Apr | 13998.11 | 15046.88 | 6.97% | 0.10395 | 0.10953 | 5.096%
May | 111951 | 160280 | 30.15% | May | 12315.15 | 16980.83 | 27.48% | 0.11 | 0.10594 | -3.832%
Jun | 100914 | 143936 | 29.89% | Jun | 10421.04 | 14801.22 | 29.59% | 0.10327 | 0.10283 | -0.4226%
Jul | 149755 | 183359 | 18.33% | Jul | 14583.96 | 17769.98 | 17.93% | 0.097385 | 0.096914 | -0.4869%
Aug | 155543 | 205526 | 24.32% | Aug | 16390.64 | 20910.32 | 21.61% | 0.10538 | 0.10174 | -3.574%
Total | 1645702 | 1753677 | 6.157% | Total | 171797.15 | 190450.19 | 9.794% | 0.10439 | 0.1086 | 3.876%
|  |  | 107975 |  |  |  | 18653.04
| Annual Percentage Reduction |  |  |  | Energy Usage Index (BTU/ft^2) | [5 empty] | Btu's
| kWh | $ | $/kWh | Square Footage | 2023-2024 | 2022-2023 |  |  |  |  | 2023-2024 | 2022-2023
Berea Community School | 5.399% | 9.532% | 4.369% | 152682 | 46985.3569 | 45661.9985 | -2.898% |  |  |  | 7173818268 | 6971765252
Central Office | 8.395% | 6.046% | -2.563% | 6850 | 24173.5067 | 26388.7181 | 8.395% |  |  |  | 165588521 | 180762719
Annex/Frysc Building | 7.887% | 6.572% | -1.428% | 3650 | 16216.8929 | 17605.4696 | 7.887% |  |  |  | 59191659 | 64259964
Maintenance Custodial Building | 34.97% | 29.9% | -7.794% | 1000 | 50126.731 | 77082.605 | 34.97% |  |  |  | 50126731 | 77082605
Transportation Building | 8.956% | 21.35% | 13.61% | 2600 | 16199.9358 | 17793.5442 | 8.956% |  |  |  | 42119833 | 46263215
Football Field/Press Box | 27.76% | 12.77% | -20.75% | 200 | 224882.57 | 311299.73 | 27.76% |  |  |  | 44976514 | 62259946
OVERALL | 6.157% | 9.794% | 3.876% | 166982 | 45129.5441 | 44330.4889 | -1.802%
|  |  |  | Overall Cost | 2023-2024 | 2022-2023
[5 empty] | 191972.51 | 211156.16
|  |  |  | Reduction | 19183.65

## Main
| 2023-2024 | 2022-2023 |  |  | 2023-2024 | 2022-2023 |  | 23-24 | 22-23
Month | kWh | kWh | Difference | Month | Cost | Cost | Difference | $/kWh | $/kWh | Difference
Sept | 155505 | 133216 | -16.73% | Sept | 16064.93 | 15376.43 | -4.478% | 0.10331 | 0.11542 | 10.5%
Oct | 130662 | 114418 | -14.2% | Oct | 13916.46 | 14233.08 | 2.225% | 0.10651 | 0.1244 | 14.38%
Nov | 114871 | 105581 | -8.799% | Nov | 12319.69 | 12676.04 | 2.811% | 0.10725 | 0.12006 | 10.67%
Dec | 123932 | 117644 | -5.345% | Dec | 12997.44 | 12927.65 | -0.5399% | 0.10488 | 0.10989 | 4.561%
Jan | 155243 | 140074 | -10.83% | Jan | 14611.71 | 14907.33 | 1.983% | 0.094122 | 0.10642 | 11.56%
Feb | 133030 | 116155 | -14.53% | Feb | 13295.83 | 12224.14 | -8.767% | 0.099946 | 0.10524 | 5.03%
Mar | 122301 | 121601 | -0.5757% | Mar | 12466 | 12840.9 | 2.92% | 0.10193 | 0.1056 | 3.475%
Apr | 128036 | 129002 | 0.7488% | Apr | 13073.98 | 13914.59 | 6.041% | 0.10211 | 0.10786 | 5.332%
May | 104134 | 151534 | 31.28% | May | 11368.74 | 15656.6 | 27.39% | 0.10917 | 0.10332 | -5.665%
Jun | 90192 | 135047 | 33.21% | Jun | 8952.81 | 13419.61 | 33.29% | 0.099264 | 0.09937 | 0.1067%
Jul | 137417 | 171351 | 19.8% | Jul | 13139.87 | 16334.53 | 19.56% | 0.09562 | 0.095328 | -0.3069%
Aug | 144313 | 191881 | 24.79% | Aug | 14896.35 | 19146 | 22.2% | 0.10322 | 0.099781 | -3.449%
Total | 1539636 | 1627504 | 5.399% | Total | 157103.81 | 173656.9 | 9.532% | 0.10204 | 0.1067 | 4.369%

## Office
| 2023-2024 | 2022-2023 |  |  | 2023-2024 | 2022-2023 |  | 23-24 | 22-23
Month | kWh | kWh | Difference | Month | Cost | Cost | Difference | $/kWh | $/kWh | Difference
Sept | 4195 | 4476 | 6.278% | Sept | 448.42 | 459.86 | 2.488% | 0.10689 | 0.10274 | -4.044%
Oct | 3824 | 4295 | 10.97% | Oct | 422.01 | 479.11 | 11.92% | 0.11036 | 0.11155 | 1.069%
Nov | 3539 | 4409 | 19.73% | Nov | 409.25 | 482.54 | 15.19% | 0.11564 | 0.10944 | -5.661%
Dec | 3826 | 4433 | 13.69% | Dec | 442.68 | 464.41 | 4.679% | 0.1157 | 0.10476 | -10.44%
Jan | 4190 | 5051 | 17.05% | Jan | 458.68 | 528.27 | 13.17% | 0.10947 | 0.10459 | -4.669%
Feb | 3819 | 4015 | 4.882% | Feb | 435.2 | 430.37 | -1.122% | 0.11396 | 0.10719 | -6.312%
Mar | 3571 | 3849 | 7.223% | Mar | 421.91 | 414.27 | -1.844% | 0.11815 | 0.10763 | -9.773%
Apr | 3537 | 3821 | 7.433% | Apr | 388.7 | 432.18 | 10.06% | 0.1099 | 0.11311 | 2.839%
May | 3808 | 4193 | 9.182% | May | 408.1 | 457.92 | 10.88% | 0.10717 | 0.10921 | 1.869%
Jun | 4563 | 4063 | -12.31% | Jun | 475.23 | 429.44 | -10.66% | 0.10415 | 0.1057 | 1.463%
Jul | 5114 | 5191 | 1.483% | Jul | 521.79 | 534.29 | 2.34% | 0.10203 | 0.10293 | 0.8691%
Aug | 4531 | 5167 | 12.31% | Aug | 471.55 | 532.16 | 11.39% | 0.10407 | 0.10299 | -1.049%
Total | 48517 | 52963 | 8.395% | Total | 5303.52 | 5644.82 | 6.046% | 0.10931 | 0.10658 | -2.563%

## Annex
| 2023-2024 | 2022-2023 |  |  | 2023-2024 | 2022-2023 |  | 23-24 | 22-23
Month | kWh | kWh | Difference | Month | Cost | Cost | Difference | $/kWh | $/kWh | Difference
Sept | 2463 | 1681 | -46.52% | Sept | 341.56 | 263.24 | -29.75% | 0.13868 | 0.1566 | 11.44%
Oct | 1506 | 1106 | -36.17% | Oct | 254.14 | 214.83 | -18.3% | 0.16875 | 0.19424 | 13.12%
Nov | 1032 | 1073 | 3.821% | Nov | 199.04 | 195.03 | -2.056% | 0.19287 | 0.18176 | -6.111%
Dec | 956 | 1197 | 20.13% | Dec | 178.81 | 211.81 | 15.58% | 0.18704 | 0.17695 | -5.702%
Jan | 1009 | 1243 | 18.83% | Jan | 174.73 | 218.77 | 20.13% | 0.17317 | 0.176 | 1.608%
Feb | 983 | 1071 | 8.217% | Feb | 174.22 | 197.34 | 11.72% | 0.17723 | 0.18426 | 3.812%
Mar | 908 | 1110 | 18.2% | Mar | 175.69 | 198.55 | 11.51% | 0.19349 | 0.17887 | -8.172%
Apr | 1233 | 1253 | 1.596% | Apr | 212.92 | 222.83 | 4.447% | 0.17268 | 0.17784 | 2.897%
May | 1244 | 1769 | 29.68% | May | 214.65 | 281.11 | 23.64% | 0.17255 | 0.15891 | -8.583%
Jun | 1657 | 1659 | 0.1206% | Jun | 261.79 | 261.36 | -0.1645% | 0.15799 | 0.15754 | -0.2854%
Jul | 2280 | 2464 | 7.468% | Jul | 322.84 | 342.02 | 5.608% | 0.1416 | 0.13881 | -2.01%
Aug | 2072 | 3202 | 35.29% | Aug | 302.42 | 403.79 | 25.1% | 0.14596 | 0.12611 | -15.74%
Total | 17343 | 18828 | 7.887% | Total | 2812.81 | 3010.68 | 6.572% | 0.16219 | 0.1599 | -1.428%

## Maint
| 2023-2024 | 2022-2023 |  |  | 2023-2024 | 2022-2023 |  | 23-24 | 22-23
Month | kWh | kWh | Difference | Month | Cost | Cost | Difference | $/kWh | $/kWh | Difference
Sept | 1911 | 1480 | -29.12% | Sept | 186.28 | 145.81 | -27.76% | 0.097478 | 0.09852 | 1.058%
Oct | 941 | 951 | 1.052% | Oct | 105.43 | 104.65 | -0.7453% | 0.11204 | 0.11004 | -1.816%
Nov | 465 | 800 | 41.88% | Nov | 64.56 | 90.74 | 28.85% | 0.13884 | 0.11342 | -22.41%
Dec | 465 | 868 | 46.43% | Dec | 64.49 | 97.68 | 33.98% | 0.13869 | 0.11253 | -23.24%
Jan | 516 | 1124 | 54.09% | Jan | 67.9 | 120.97 | 43.87% | 0.13159 | 0.10762 | -22.27%
Feb | 463 | 2622 | 82.34% | Feb | 63.99 | 245.12 | 73.89% | 0.13821 | 0.093486 | -47.84%
Mar | 462 | 4070 | 88.65% | Mar | 65.07 | 364.16 | 82.13% | 0.14084 | 0.089474 | -57.41%
Apr | 669 | 1969 | 66.02% | Apr | 80.68 | 191.67 | 57.91% | 0.1206 | 0.097344 | -23.89%
May | 1287 | 1615 | 20.31% | May | 132.17 | 162.38 | 18.6% | 0.1027 | 0.10054 | -2.14%
Jun | 2295 | 1764 | -30.1% | Jun | 218.6 | 172.57 | -26.67% | 0.095251 | 0.097829 | 2.635%
Jul | 2846 | 2665 | -6.792% | Jul | 265.21 | 249.04 | -6.493% | 0.093187 | 0.093448 | 0.2798%
Aug | 2367 | 2657 | 10.91% | Aug | 223.5 | 249.11 | 10.28% | 0.094423 | 0.093756 | -0.7116%
Total | 14687 | 22585 | 34.97% | Total | 1537.88 | 2193.9 | 29.9% | 0.10471 | 0.09714 | -7.794%

## Transpt
| 2023-2024 | 2022-2023 |  |  | 2023-2024 | 2022-2023 |  | 23-24 | 22-23
Month | kWh | kWh | Difference | Month | Cost | Cost | Difference | $/kWh | $/kWh | Difference
Sept | 1015 | 870 | -16.67% | Sept | 109.99 | 126.63 | 13.14% | 0.10836 | 0.14555 | 25.55%
Oct | 651 | 516 | -26.16% | Oct | 80.63 | 103.5 | 22.1% | 0.12386 | 0.20058 | 38.25%
Nov | 523 | 1095 | 52.24% | Nov | 69.23 | 151.59 | 54.33% | 0.13237 | 0.13844 | 4.383%
Dec | 1401 | 1917 | 26.92% | Dec | 143.62 | 223.82 | 35.83% | 0.10251 | 0.11676 | 12.2%
Jan | 1649 | 1908 | 13.57% | Jan | 162.1 | 224.99 | 27.95% | 0.098302 | 0.11792 | 16.64%
Feb | 775 | 865 | 10.4% | Feb | 89.94 | 135.38 | 33.56% | 0.11605 | 0.15651 | 25.85%
Mar | 492 | 839 | 41.36% | Mar | 67.24 | 131.44 | 48.84% | 0.13667 | 0.15666 | 12.76%
Apr | 639 | 785 | 18.6% | Apr | 77.98 | 102.35 | 23.81% | 0.12203 | 0.13038 | 6.403%
May | 901 | 965 | 6.632% | May | 99.42 | 107.15 | 7.214% | 0.11034 | 0.11104 | 0.6234%
Jun | 1432 | 1022 | -40.12% | Jun | 145.78 | 109.61 | -33% | 0.1018 | 0.10725 | 5.08%
Jul | 1526 | 1432 | -6.564% | Jul | 153.94 | 144.88 | -6.253% | 0.10088 | 0.10117 | 0.2917%
Aug | 1337 | 1341 | 0.2983% | Aug | 136.47 | 137.76 | 0.9364% | 0.10207 | 0.10273 | 0.64%
Total | 12341 | 13555 | 8.956% | Total | 1336.34 | 1699.1 | 21.35% | 0.10828 | 0.12535 | 13.61%

## Fball
| 2023-2024 | 2022-2023 |  |  | 2023-2024 | 2022-2023 |  | 23-24 | 22-23
Month | kWh | kWh | Difference | Month | Cost | Cost | Difference | $/kWh | $/kWh | Difference
Sept | 2142 | 2777 | 22.87% | Sept | 577.03 | 629.17 | 8.287% | 0.26939 | 0.22656 | -18.9%
Oct | 3073 | 3252 | 5.504% | Oct | 672.32 | 704.98 | 4.633% | 0.21878 | 0.21678 | -0.9223%
Nov | 1360 | 2277 | 40.27% | Nov | 511.87 | 330.71 | -54.78% | 0.37638 | 0.14524 | -159.1%
Dec | 806 | 2080 | 61.25% | Dec | 194.45 | 229.59 | 15.31% | 0.24125 | 0.11038 | -118.6%
Jan | 800 | 2131 | 62.46% | Jan | 110.52 | 237.36 | 53.44% | 0.13815 | 0.11138 | -24.03%
Feb | 788 | 1805 | 56.34% | Feb | 110.37 | 208 | 46.94% | 0.14006 | 0.11524 | -21.55%
Mar | 813 | 1255 | 35.22% | Mar | 362.82 | 390.7 | 7.136% | 0.44627 | 0.31131 | -43.35%
Apr | 549 | 546 | -0.5495% | Apr | 163.85 | 183.26 | 10.59% | 0.29845 | 0.33564 | 11.08%
May | 577 | 204 | -182.8% | May | 92.07 | 315.67 | 70.83% | 0.15957 | 1.5474 | 89.69%
Jun | 775 | 381 | -103.4% | Jun | 366.83 | 408.63 | 10.23% | 0.47333 | 1.0725 | 55.87%
Jul | 572 | 256 | -123.4% | Jul | 180.31 | 165.22 | -9.133% | 0.31523 | 0.64539 | 51.16%
Aug | 923 | 1278 | 27.78% | Aug | 360.35 | 441.5 | 18.38% | 0.39041 | 0.34546 | -13.01%
Total | 13178 | 18242 | 27.76% | Total | 3702.79 | 4244.79 | 12.77% | 0.28098 | 0.23269 | -20.75%

## Delta Gas
Percentage Reductions
Month | Mcf | therms | $ | $/therm | therms | $ | $/therm
2024-09-01 | 24.4 | 255.956 | 496.53 | 1.9399 | 15.86% | 7.073% | -10.45%
2024-08-01 | 18.5 | 194.065 | 426.46 | 2.1975 | 45.1% | 27.64% | -31.81%
2024-07-01 | 4.4 | 46.156 | 254.83 | 5.5211 | 75.42% | 41.96% | -136.1%
2024-06-01 | 1.4 | 14.686 | 221.28 | 15.0674 | 95.54% | 64.48% | -696.8%
2024-05-01 | 23.7 | 248.613 | 453.17 | 1.8228 | 40.75% | 38.4% | -3.964%
2024-04-01 | 108.7 | 1140.263 | 1296.57 | 1.1371 | -84.86% | -31.91% | 28.64%
2024-03-01 | 162.3 | 1702.527 | 1802.34 | 1.0586 | 5.53% | 28.6% | 24.42%
2024-02-01 | 284.4 | 2983.356 | 2810.77 | 0.94215 | -55.84% | -5.331% | 32.41%
2024-01-01 | 620.4 | 6507.996 | 5810.07 | 0.89276 | -158.1% | -68.17% | 34.83%
2023-12-01 | 312.4 | 3277.076 | 3330.44 | 1.0163 | -11.89% | 14.69% | 23.76%
2023-11-01 | 229 | 2402.21 | 2617.96 | 1.0898 | -6.66% | 17.02% | 22.2%
2023-10-01 | 39.8 | 417.502 | 654.94 | 1.5687 | 22.72% | 40.2% | 22.61%
|  | 19190.406 | 20175.36 | 1.0513 | -35.42% | 2.563% | 28.05%
5019.465
2023-09-01 | 29 | 304.21 | 534.32 | 1.7564
2023-08-01 | 33.7 | 353.513 | 589.36 | 1.6672
2023-07-01 | 17.9 | 187.771 | 439.08 | 2.3384
2023-06-01 | 31.4 | 329.386 | 622.89 | 1.8911
2023-05-01 | 40 | 419.6 | 735.68 | 1.7533
2023-04-01 | 58.8 | 616.812 | 982.89 | 1.5935
2023-03-01 | 171.8 | 1802.182 | 2524.18 | 1.4006
2023-02-01 | 182.5 | 1914.425 | 2668.52 | 1.3939
2023-01-01 | 240.4 | 2521.796 | 3454.8 | 1.37
2022-12-01 | 279.2 | 2928.808 | 3904.09 | 1.333
2022-11-01 | 214.7 | 2252.203 | 3155.03 | 1.4009
2022-10-01 | 51.5 | 540.235 | 1095.13 | 2.0271
|  | 14170.941 | 20705.97 | 1.4612